**编号：WY-2022-ZX-003**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司关于电梯更换钢丝绳**

**技 术 要 求**

**使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年6月6日

**编号：WY-2022-ZX-003**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单  位 | 数  量 | 资金来源 | 交（提）货  时间及地点 |
| 三菱电梯更换钢丝绳 | MAXLEZ-CZ | 5 | 部 | 专项 | 天隆大厦 |
| 通用电梯更换钢丝绳 | 通用 | 3 | 部 | 专项 | 伊旗天隆公寓 |

1. **基本参数：**

（一）三菱电梯更换钢丝绳

1、5部三菱电梯更换钢丝绳

2、型号：MAXLEZ-CZ

（二）通用电梯更换钢丝绳

1、3部电梯更换钢丝绳

2、符合国家标准、行业标准的钢丝绳

**三、基本要求：**

1、工程施工内容包含：更换曳引钢丝绳、限速器钢丝绳、门滑块、轿厢导靴、对重导靴及整机舒适性调整。

2、必须通过当地特种设备检验部门的检验，并出具相关检验合格证。

3、包含安装辅材，负责安装、调试，有售后服务。

**四、其他或环境要求：**

（一）其他要求:

1、设备的运输、卸车均由中标方负责。

**五、质量保证、付款方式及售后：**

以商务合同为准。

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日