**编号：WY-2022-ZX-005**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司关于购置其他类设备**

**技 术 要 求**

 **使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年6月6日

**编号：WY-2022-ZX-005**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资金来源 | 交（提）货时间及地点 |
| 彩色激光打印、复印、扫描一体机 | 落地式 | 1 | 台 | 专项 | 天隆公寓 |
| 全自动洗衣机 | 40KG | 2 | 台 | 专项 | 工业园区 |
| 熨烫机 | 工业式，30\*54\*27CM | 1 | 台 | 专项 | 工业园区 |
| 电热水器 | 60L | 50 | 台 | 专项 | 天隆公寓 |
| 移动式发电机组 | HF130KW | 1 | 套 | 专项 | 天隆公寓 |

1. **基本参数：**

（一）彩色激光打印、复印、扫描一体机

1、落地式

2、大型办公商用

3、自动双面、四层纸盒+传真+无线组件

（二）全自动洗衣机

1、大容量直驱变频

2、规格：40KG

（三）熨烫机

1、工业式熨烫蒸汽锅炉

2、6KW+双6PC

3、压力：045KPA，蒸汽管3米，水箱量6升

（四）电热水器

1、规格：60L

2、电压/频率：220V/50HE

3、内胆材质：金刚无缝内胆

4、能效：一级

（五）移动式HF130KW型发电机组

1、包含柴油机1台、发电机1台。

2、控制系统1套，含有多保护液晶屏系统，有保护功能，设置功能。

3、移动拖车1台。有防雨、带手刹、降噪功能。

4、50平方电缆100m，电缆型号：YJV3X50+1X25（mm²），电压等级：450V/750V

5、机油6桶，型号：CF40

**三、基本要求：**

（一）彩色激光打印、复印、扫描一体机

1、有连续传纸系统。

2、质检合格，有相关设备合格证书及使用说明书。

3、负责安装、调试，有售后保障的。

（二）全自动洗衣机

1、质检合格，有相关设备合格证书及使用说明书。

2、负责安装、调试，有售后保障的。

（三）熨烫机

1、质检合格，有相关设备合格证书及使用说明书。

2、负责安装、调试，有售后保障的。

（四）电热水器

1、速热的、挂式的。

2、质检合格，有相关设备合格证书及使用说明书。

 3、包含安装辅材，负责安装、调试，有售后服务。

（五）移动式HF130KW型发电机组

1、质检合格，有相关设备合格证书及使用说明书。

2、负责安装、调试，有售后服务。

**四、其他或环境要求：**

（一）其他要求:

1、设备的运输、卸车均由中标方负责。

**五、质量保证、付款方式及售后：**

以商务合同为准。

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日