内蒙古神东天隆集团股份有限公司

物资采购中心灭火器技术要求

执行标准：GB8019-2005

1、灭火剂：名称：ABC干粉灭火剂

型号：(50％)+(25％)

2、灭火级别6A 183B

3、使用温度范围：-20℃∽+55℃

4、驱动气体：氮气1.2MPa（20℃）

5、灭火剂重量：35±0.7Kg

物资采购中心（签字盖章）：

安质环保部（签字盖章）：