## 固定资产
固定资产
清查基准日：2021年10月31日
单位名称：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿
序号 | 资产编码 | 名称 | 规格型号 | 备注
1 | 201711290008 | 链条 | GL48*152
2 | 201711290009 | 刮板链条 | GL38*137
3 | 0500030 | 10KV避雷器（供电系统设备） | HY5W517/50
4 | 0500031 | 10KV避雷器（供电系统设备） | HY5W517/50
5 | 0500032 | 电流互感器（供电系统设备） | LZZB9-10Q 0.5/10P10 800/5
6 | 0500033 | 电流互感器（供电系统设备） | LZZB9-10Q 0.5/10P10 800/5
7 | 0500035 | 低压开关柜 | GFD380-01
8 | 0500036 | 低压开关柜 | GFD380-15
9 | 0500037 | 低压开关柜 | GFD380-01
10 | 0500038 | 低压开关柜 | GFD380-01
11 | 0500221 | 馈电开关 | KBZ-200
12 | 201506300006 | 氧气呼吸器 | HYZ4C
13 | 201506300007 | 煤矿用低浓度甲烷传感器 | GJC4
14 | 201507010019 | 直读式粉尘测定仪 | CCHZ-1000
15 | 201507010020 | 氧气呼吸器 | HYZ4C
16 | 201507010021 | 氧气呼吸器 | HYZ4C
17 | 201507010022 | 氧气呼吸器 | HYZ4C
18 | 201507010023 | 氧气呼吸器 | HYZ4C
19 | 201507010024 | 氧气呼吸器 | HYZ4C
20 | 201507010025 | 氧气呼吸器 | HYZ4C
21 | 201507010026 | 氧气呼吸器 | HYZ4C
22 | 201507010027 | 氧气呼吸器 | HYZ4C
23 | 201507010028 | 氧气呼吸器 | HYZ4C
24 | 201712290018 | 矿用本安型CAN中继器 | KJ181(A)-Z
25 | 201712290019 | 矿用本安型CAN中继器 | KJ181(A)-Z
26 | 201712290020 | 矿用本安型CAN中继器 | KJ181(A)-Z
27 | 0500002 | 隔爆型真空磁力启动器 | QBZ-315 1140/660
28 | 0500019 | 隔爆型真空电磁启动器 | QBZ-80/1140/660N
29 | 0500239 | 智能型真空馈电开关 | QBZ-200/1140/660
30 | 0500240 | 智能型真空馈电开关 | QBZ-200/1140/660
31 | 0500241 | 智能型真空馈电开关 | QBZ-200/1140/660
32 | 0500242 | 智能型真空馈电开关 | QBZ-200/1140/660
33 | 0500265 | 防爆开关 | QBZ-30 380/660
34 | 0500266 | 防爆开关 | QBZ-30 380/660
35 | 0500268 | 防爆开关 | QBZ-30 380/660
36 | 0500269 | 防爆开关 | QBZ-30 380/660
37 | 0500270 | 防爆开关 | QBZ-30 380/660
38 | 0500271 | 防爆开关 | QBZ-30 380/660
39 | 0500272 | 防爆开关 | QBZ-30 380/660
40 | 0500273 | 防爆开关 | QBZ-30 380/660
41 | 0500274 | 防爆开关 | QBZ-30 380/660
42 | 0500286 | 磁力启动器 | QBZ120/600/1140
43 | 0500287 | 磁力启动器 | QBZ120/600/1140
44 | 0500295 | 真空磁力启动器 | QBZ-80-1140/660
45 | 0500296 | 真空磁力启动器 | QBZ-80-1140/660
46 | 0500297 | 真空磁力启动器 | QBZ-80-1140/660
47 | 0500298 | 真空磁力启动器 | QBZ-80-1140/660
48 | 0500299 | 磁力启动器 | QBZ-120/600/1140
49 | 0500300 | 磁力启动器 | QBZ-120/600/1140
50 | 0500301 | 磁力启动器 | QBZ-120/600/1140
51 | 0500310 | 矿用防爆型真空电磁启动器 | QBZ-80/660(380)
52 | 0500311 | 矿用防爆型真空电磁启动器 | QBZ-80/660(380)
53 | 0500334 | 高压电缆连接器 | AGKB-6
合计

## 库存
库存
清查基准日：2021年10月31日
单位名称：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿
序号 | 原材料名称 | 规格型号 | 单位 |  | 备注
数量
233 | 无缝风筒 | $400MM/M | 条 | 7
234 | 电缆 | CONM/4c500 | 件 | 5
235 | 金属网 | 2.5*10 | 块 | 9
236 | 金属网 | 1.2*10 | 块 | 18
237 | 马篇 |  | 个 | 200
238 | 锚杆 | $20*2.2M | 套 | 50
239 | 煤电钻 |  | 个 | 1
240 | 煤电钻总成 |  | 个 | 85
241 | 煤电钻插座 |  | 个 | 387
242 | 煤电钻开关 |  | 个 | 130
243 | 煤电钻手柄 |  | 个 | 311
244 | 绝缘隔离手柄 |  | 个 | 4
245 | 煤电钻风叶 |  | 个 | 333
246 | 煤电钻转子 |  | 个 | 33
247 | 高压电缆连接专用工具 |  | 个 | 6
248 | 内六角扳手 | $4-$19 | 套 | 10
249 | 铜热水嘴 |  | 个 | 8
250 | 弹簧 | 60841-03 | 条 | 99
251 | 热继电器 | JR16B-20/3D | 个 | 20
252 | 放炮消声器 |  | 台 | 1
253 | 灭弧罩 | HDB-400A | 个 | 15
254 | 电机保护器 | JD-5B | 台 | 6
255 | 中间继电器 | QZY-200 | 个 | 3
256 | 电压继电器 | DY-34， DJ-131 | 个 | 5
257 | 时间继电器 | JS7 | 个 | 10
258 | 监视继电器 |  | 个 | 1
259 | 闪光继电器 | DX-1 | 个 | 1
260 | 信号继电器 |  | 个 | 1
261 | 调速开关 | DFF | 个 | 1
262 | 吊扇 |  | 个 | 1
263 | 信号灯 | DA-25\22 | 个 | 10
264 | 辅助开关 | JQX-13F | 个 | 2
265 | 灭弧罩 |  | 个 | 3
266 | 电子温度控制仪 |  | 个 | 1
267 | 快速接头 |  | 个 | 13
268 | 直角拉板 |  | 个 | 12
269 | 变电架 |  | 个 | 1
270 | 卡盘抱箍 |  | 个 | 4
271 | 托坦 |  | 根 | 2
272 | 横坦 |  | 个 | 16
273 | 地锚杆 |  | 根 | 4
274 | 锚杆 | 管逢 | 根 | 215
275 | 钻杆 | 1.8 | 根 | 2
276 | 管箍 内胀 弯头 | 1.5寸 | 个 | 524
277 | 高压接地夹 |  | 个 | 25
278 | 导径三通 |  | 个 | 4
279 | 汽补蕊 | 25*20 | 个 | 6
280 | 多功能磁力线圈 |  | 个 | 1
281 | 矿车防尘盖 |  | 个 | 17
282 | 矿车内挡垫 |  | 个 | 25
283 | 灭弧室总成 | 10\30A | 套 | 6
284 | 提取工具 |  | 套 | 1
285 | 线圈 | 100\500A | 个 | 9
286 | 分闸线圈 | CD-10-8 | 个 | 6
287 | 合闸线圈 | GD10-8 | 个 | 3
288 | 电磁机构 | GD50-E | 个 | 1
289 | 日光灯架 |  | 个 | 6
290 | 射钉弹 |  | 个 | 190
291 | 正反扣堵头 |  | 个 | 87
292 | 煤电钻盒盖 |  | 个 | 3
293 | 光缆接线盒 |  | 个 | 2
294 | 道叉 | DGK615-601 | 件 | 1
295 | 道叉 | DCK615-3-6左开 | 套 | 1
296 | 道叉 | DCK615-3-12 | 套 | 1
297 | 气水两用喷射泵 |  | 台 | 1
298 | 声控开关 |  | 个 | 68
299 | 空气开关 | 600A380V\20A | 个 | 1
300 | 行程开关 | TL*16-117 | 个 | 4
301 | 富士继电器 | JEF44A-380V | 个 | 3
302 | 甲烷氧气检测器 |  | 个 | 2
303 | 路牙模 |  | 块 | 10
304 | 拖绳轮 |  | 个 | 5
305 | 裸铝线 | 120 | 公斤 | 240
306 | 钢绞线 | 35平方 | 米 | 23
307 | 角钢 | 190*10A | 吨 | 0.2
308 | 铸铁下水管 | 200*1200 | 吨 | 4.37
309 | 铸铁缩水管 |  | 吨 | 2.65
310 | 铸铁给水管 |  | 吨 | 0.36
311 | 气针 |  | 个 | 2
312 | 墙开关 |  | 个 | 118
313 | 可逆开关 |  | 个 | 13
314 | 吊线盒 |  | 个 | 66
315 | 按扭开关 |  | 个 | 63
316 | 滚筒刷 |  | 个 | 167
317 | 弯头 |  | 个 | 559
318 | 汽泡堵头 | 1.2寸 | 个 | 214
319 | 汽补蕊堵头 | 1寸 | 个 | 37
320 | 汽补蕊 |  | 个 | 68
321 | 管补蕊 |  | 个 | 102
322 | 三通 | 1寸 1.5 | 个 | 25
323 | 管古 | 1寸 | 个 | 368
324 | 截止阀 | $50 | 个 | 8
325 | 分线盒 |  | 个 | 42
326 | 瓷插保险 |  | 个 | 42
327 | 外丝 | 1.2寸 1寸 | 个 | 17
328 | 对丝 |  | 付 | 2679
329 | 蔬水阀 |  | 个 | 3
330 | 热水嘴 |  | 个 | 8
331 | 管箍 | 1.2寸 | 个 | 40
332 | 拐弯 |  | 节 | 3
333 | 胶皮水桶 |  | 个 | 5
334 | ST系列工作用温度计 |  | 个 | 1
335 | 黑皮线 |  | 米 | 50
336 | 信号灯 |  | 个 | 20
337 | 塑料扫帚 土盘 |  | 套 | 42
338 | 目镜护罩组 |  | 个 | 20
339 | 拉盒 |  | 个 | 12
340 | 高压纳灯. | 70W | 个 | 83
341 | 高压钠灯 | 400W | 支 | 5
342 | 碘钨灯架 防爆银光灯 |  | 个 | 25
343 | 瓷灯泡 | 300W | 个 | 27
344 | 指示灯泡 |  | 个 | 110
345 | 灯口 |  | 个 | 8
346 | 桃铲 |  | 个 | 5
347 | 长肖 炉排主动片 炉排付片 |  | 片 | 200
348 | 矿灯带线灯头 |  | 套 | 50
349 | 灯泡 | 3.6V | 个 | 100
350 | 多功能拖把 |  | 把 | 11
351 | 棕拖把 |  | 个 | 4
352 | 插销 |  | 个 | 9
353 | 茶壶 |  | 个 | 15
354 | 不锈钢水嘴 | 4分 6分 | 个 | 31
355 | 放炮线 |  | 米 | 500
356 | 球形阀 | PN16/40 | 个 | 15
357 | 放炮器 |  | 个 | 1
358 | 煤钻头 |  | 个 | 4063
359 | 墨汁 |  | 瓶 | 34
360 | 黑胶布 |  | 盘 | 30
361 | 球形门锁 |  | 把 | 3
362 | 执手门锁 |  | 把 | 5
363 | 火剪 |  | 把 | 2
364 | 长撬棍 | 1.8 | 根 | 1
365 | 设备责任牌、完好牌 |  | 块 | 270
366 | 线卡子 食品夹子 | 铜铝过镀 | 个 | 473
367 | 冲洗阀 |  | 个 | 17
368 | 脸盆架 |  | 个 | 2
369 | 黄球鞋 电工鞙盖 |  | 双 | 10
370 | 澡巾 | zj | 块 | 17
371 | 围裙 | wa | 块 | 3
372 | 轴承 | 22224 | 盘 | 1
373 | 轴承 | 6011 | 盘 | 10
374 | 轴承 | 1316 | 盘 | 21
375 | 轴承 | 22226CAK | 盘 | 3
376 | 轴套、轴套盖板 |  | 个 | 10
377 | 轴承 | 22312 | 盘 | 10
378 | 轴承 | 6305 6307 6309 6308 | 盘 | 45
379 | 组合油封 | 160*190*16 | 个 | 4
380 | 骨架油封 | 140*180*15 140*170*15 | 个 | 8
381 | 轴承 | NJ207EM | 盘 | 2
382 | 轴承 | 22322 | 盘 | 12
383 | 轴承 | 6202 6204 6205 6206 | 盘 | 89
384 | 轴承 | 205 | 盘 | 130
385 | 轴承 | 61209 | 盘 | 15
386 | 轴承 | 1313 | 盘 | 6
387 | 轴承 | 42309 | 盘 | 1
388 | 轴承 | 22316 | 盘 | 2
389 | 轴承 | 22315 | 盘 | 2
390 | 轴承 | 6016 | 盘 | 2
391 | 轴承 | 22240 | 盘 | 2
392 | 轴承 | 32322 | 盘 | 1
393 | 轴承 | 22322CA | 盘 | 4
394 | 轴承 | 22320 | 盘 | 5
395 | 轴承 | 180309 | 盘 | 1
396 | 轴承 | 3532 | 盘 | 2
397 | 轴承 | 22315CA | 盘 | 1
398 | 轴承 | 3615 | 盘 | 4
399 | 轴承 | 113622 | 盘 | 2
400 | 轴承 | 22232 | 盘 | 3
401 | 三角带 | 3800 | 条 | 10
402 | 三角带 | 3200 | 条 | 25.2
403 | 三角带 | 2210 | 米 | 22.1
404 | 三角带 | SPC2950 | 米 | 13.21
405 | 三角带 | 4000 4500 | 米 | 718
406 | 三角带 | A1000 A900 A1422 B1422 B1364 | 条 | 5
407 | 三角带 |  | 条 | 5
408 | 油封 | 100*70*、100*75*12、100*125*12 100*130*12105*75*12 | 个 | 2
409 | 油封 | 85*100*12 | 个 | 2
410 | 油封 | 30*55*12 | 个 | 6
411 | 油封 | 80*50*12 | 个 | 7
412 | 油封 | 70*100*12、70*90*12 | 个 | 5
413 | 油封 | 85*65*12 | 个 | 5
414 | 0形密封圈 | 450*8.6 | 个 | 54
415 | 油封 | 100*120*12 120*95*12 | 个 | 9
416 | 肓轴螺丝 |  | 条 | 20
417 | 高强度内六角螺丝 | 12*25 10*140 | 个 | 100
418 | 内六角螺丝 | 20*120 20*60 20*100 6*15 20*140 | 个 | 130
419 | 三角带 | B1727 | 根 | 3
420 | 三角带 | A11295 | 条 | 20
421 | 螺母 | M16 M12 | 个 | 140
422 | 轴承 | 22334/W33 | 盘 | 1
423 | 油封 | 140*170*15 SG100*130*2 | 个 | 10
424 | 螺丝 | $24*55 | 套 | 50
425 | 压链器 |  | 个 | 5
426 | 套头 | 8-10-12，14-17-19，$500,$24 | 个 | 31
427 | U型环 | M16 | 个 | 133
428 | 逆止阀 | $100 $200 | 个 | 4
429 | 切割片 |  | 片 | 170
430 | 舌板架 |  | 个 | 6
431 | 舌板 |  | 块 | 3
432 | 二轴总成 |  | 个 | 4
433 | 轴承 | 22317 6317HRB | 盘 | 4
434 | 肓轴总成 |  | 套 | 2
435 | 空气滤清器 |  | 个 | 5
436 | 分离爪子 |  | 个 | 14
437 | 热过载继电器 | JR36-20 JR20—63L | 个 | 17
438 | 真空接触器线圈 | 83-80、120 | 个 | 16
439 | 接触器线圈 | CKT5-125/36v | 个 | 3
440 | 真空接触器 | 400A | 个 | 2
441 | 电流型继电器 | JRXB-1 | 个 | 8
442 | 矿用换向开关 | DH2-7 | 个 | 22
443 | 半滚筒键 |  | 条 | 4
444 | 弯头 | 6分 1.5寸 | 个 | 58
445 | 三通 | 6分 | 个 | 107
446 | 鱼尾插销 | BCX-16 | 个 | 17
447 | 接线盒 （三通) | 30A | 个 | 262
448 | 导通器 |  | 个 | 3
449 | 滑轮 | 5T | 个 | 80
450 | 三通 | 108 | 个 | 16
451 | 三通 | 4分 | 个 | 25
452 | 三通 | 1.2寸，1.5寸 | 个 | 33
453 | 三通 | 2寸 | 个 | 20
454 | 交流接触器 | GT20 | 台 | 36
455 | 交流接触器 | GT40 | 个 | 29
456 | 交流接触器 | 20A | 个 | 7
457 | 交流接触器 | 10A | 个 | 4
458 | 交流接触器 | CKJ5-250 | 个 | 17
459 | 交流接触器 | CJT1-100 | 个 | 6
460 | 交流接触器 | 400A 380V | 个 | 6
461 | 交流接触器 | CJ20-40 | 台 | 6
462 | 中间继电器 | DZS-229 220V | 个 | 15
463 | 检漏继电器 | 5A、4.5A | 个 | 12
464 | 继电器 | HBJX62P/L0345 | 个 | 2
465 | 热继电器 | JR9-300D | 个 | 2
466 | 小型通用继电器 | JTX-2C | 个 | 16
467 | 电流继电器 | DJ-13 100A | 个 | 13
468 | 起停按钮 | CAY3 | 个 | 12
469 | 组合开关 | HZ10-10/30 | 个 | 25
470 | 射弹 |  | 个 | 5
471 | 保险片 |  | 片 | 110
472 | 闸刀 |  | 个 | 1
473 | 石板刀闸 |  | 个 | 1
474 | 旁路开关 |  | 个 | 6
475 | 小型通用继电器 | DC24V | 个 | 10
476 | 熔断管、(高压限流) | 1140\3A、15\60A，1140\6A | 根 | 162
477 | 充灯按角座 |  | 个 | 20
478 | 保险管蕊子、保险管 |  | 个 | 193
479 | 按钮蕊 |  | 个 | 6
480 | 综保开关器、综合保护器 | TDB-125 | 个 | 2
481 | 电子镇流器 | 40W | 个 | 24
482 | 移变开关手柄 |  | 个 | 2
483 | 时间继电器 | DS-136 220V DS-24 | 个 | 9
484 | 时间继电器 | JS7-1A | 个 | 3
485 | 时间继电器 | DS-30C 220V | 个 | 6
486 | 时间继电器 | DS-24C 220V | 个 | 1
487 | 圆柱销 |  | 个 | 20
488 | 综保插件 | ZZ8L-4 | 个 | 45
489 | 保护插件 | JDB-40B | 个 | 6
490 | 插件 |  | 个 | 4
491 | 防爆电铃 |  | 个 | 1
492 | 电铃 |  | 个 | 5
493 | 液力偶合器 | 487、500、400、487 | 台 | 14
494 | 摩擦偶合器 | MOL250A | 台 | 2
495 | 塑料插件 |  | 个 | 5
496 | 合闸线圈 |  | 个 | 2
497 | 久压线圈 |  | 个 | 6
498 | 熔管 |  | 支 | 7
499 | 试验电阻 |  | 个 | 1
500 | 电流表 百分表 |  | 块 | 2
501 | 接触式继电器 |  | 个 | 9
502 | 隔离开关 隔离手柄 |  | 个 | 2
503 | 继电器 |  | 个 | 37
504 | 检漏单元 |  | 套 | 1
505 | 阻容保护 |  | 个 | 4
506 | 主母线插接件 |  | 个 | 1
507 | 漏电插接件 |  | 个 | 1
508 | 过流插接件 |  | 件 | 1
509 | 电源变压器 |  | 个 | 3
510 | 脱扣器 |  | 个 | 2
511 | 交流接触器 | CJX2-32 | 个 | 11
512 | 保险丝 |  | 卷 | 14
513 | 防爆插销开关、水泵开关 | 16型 | 台 | 34
514 | 活节 | 6分、4分、15# 、2分 | 个 | 2
515 | 活节 | 4寸 | 个 | 3
516 | 墙壁插座 |  | 个 | 12
517 | 墙开关 |  | 个 | 14
518 | 焊接弯头 | 2.5寸 | 个 | 17
519 | 焊接弯头 | 1寸 | 个 | 18
520 | 氧化锌避雷器 | 35KW | 套 | 1
521 | 分闸线圈 | MFZ1-4.5 | 个 | 5
522 | 直流接触器 |  | 个 | 5
523 | 皮带扣 | 1米、800、大 | 盒 | 227
524 | 活节 | DN20 | 个 | 35
525 | 左半轴 |  | 根 | 2
526 | 刹车蹄 |  | 付 | 25
527 | 分离总成 |  | 套 | 1
528 | 分离轴承 |  | 盘 | 22
529 | 液压总成 |  | 套 | 1
530 | 圆木 | 3300*230mm | 个 | 37
531 | 控制变压器 | BK--400A | 支 | 3
532 | 控制变压器 | QC83--80 | 个 | 3
533 | 电动机综合保护器 | JDB-120-AB型 | 台 | 6
534 | 漏电检测单元 | CY1-3.3 CY1-1.14 | 台 | 2
535 | 静触头片 |  | 根 | 6
536 | 电阻测试仪 | ZC29B-1 | 件 | 1
537 | 接线柱 | 孔26 YBQYS3-55KW | 个 | 34
538 | 接线排 | JH6 | 个 | 3
539 | 馈电开关液晶汉字显示装置 | ZBK-24 | 个 | 5
540 | 馈电开关漏电检测控制器 | ZBK-24 | 个 | 3
541 | 中间继电器 | PLC-ZJ | 个 | 29
542 | 馈电开关按钮 | RX20-25W5.1K | 个 | 20
543 | 馈电开关万能转换开关 | LW5D-160 | 个 | 6
544 | 控制变压器 |  | 个 | 8
545 | 失压线圈 分励线圈 | 无铁芯 | 个 | 20
546 | 合闸线圈 | ZN7-400/127V | 个 | 6
547 | 矩形插头 | CA20 | 个 | 2
548 | 铜纺织带 |  | 个 | 2
549 | 机械式计数器 | JC | 个 | 1
550 | 辅助开关 | MK2-1 | 个 | 1
551 | 三相整流桥 | QLG25A | 个 | 1
552 | 过压保护组件 | RC | 个 | 2
553 | 电容 | 0.47PF | 个 | 6
554 | 按钮板 |  | 个 | 1
555 | 吸合线圈 | 630A | 个 | 4
556 | 浙江恒泰主机变压器 |  | 台 | 4
557 | 圆板牙 |  | 付 | 3
558 | 电机风叶 |  | 个 | 9
559 | 保险开关 |  | 个 | 1
560 | 换向开关 | DH2-80 | 个 | 17
561 | 三相电抗器 |  | 个 | 4
562 | 单项电能表 |  | 个 | 1
563 | 电压表 流量计 | 42L6450V | 个 | 5
564 | 三相电度表 | 660v | 块 | 4
565 | 交直流电表 |  | 块 | 2
566 | 电流互感器 | LZZBJ9-100 | 个 | 6
567 | 电流互感器 | 500A | 个 | 1
568 | 调压器 |  | 个 | 2
569 | 综保隔离开关手柄 |  | 个 | 13
570 | 交流真空接触器 | CKJ5-250 | 个 | 10
571 | 热过载继电器 | JR16-60 | 个 | 3
572 | 数字仪表 |  | 块 | 1
573 | 采煤机润滑泵 | SMZZ1YT1-0102E | 台 | 1
574 | 铝风叶 |  | 个 | 2
575 | 零序电抗器 |  | 个 | 1
576 | 锁母 |  | 个 | 6
577 | 接线板 |  | 个 | 7
578 | 矿用控制变压器 | QC83-80 | 个 | 35
579 | 防爆开关辅助触头 |  | 个 | 10
580 | 防爆熔断管 |  | 个 | 44
581 | 指示灯线路板 |  | 个 | 5
582 | 采煤机手动换向阀 | SM221YT9-03040 | 个 | 2
583 | 吸力线圈 |  | 个 | 10
584 | 防爆变压器线圈 | QC83-120 | 个 | 9
585 | 防爆开关动触头 |  | 个 | 32
586 | 热继电器 | JBD10-25A | 个 | 4
587 | 热继电器 | JR16B-60/3 | 个 | 1
588 | 声光控制开关 |  | 个 | 87
589 | 风筒风量开关 | KJ5009 | 个 | 4
590 | 三夹塑壳自动开关 |  | 个 | 1
591 | 限位开关 |  | 个 | 2
592 | 交流接触器线圈 | 40A | 个 | 10
593 | 三通 | 2.5寸 | 个 | 44
594 | 订扣机 | 3钉 | 台 | 2
595 | 高压电网综保器 |  | 个 | 4
596 | 低压电网综保 |  | 个 | 1
597 | 采煤机主控器 | TX2040 | 个 | 1
598 | 小型通用继电器 | JRXB-1KV | 个 | 30
599 | 双屏热继电器 |  | 个 | 2
600 | 热过载继电器 | JR36-160 | 个 | 2
601 | 三相电抗器 | SK-65 | 个 | 2
602 | 扼琉圈 |  | 个 | 10
603 | 检漏单元插件 |  | 件 | 1
604 | 压敏电阻 | RY1-3 | 个 | 2
605 | 花健套 |  | 个 | 3
606 | 镇流器 | 40W、60W | 个 | 27
607 | 触发器 | 175W | 个 | 10
608 | 空气延时头 |  | 个 | 3
609 | 三轴总成 |  | 套 | 6
610 | 四轴总成 |  | 套 | 6
611 | 半滚筒 |  | 个 | 4
612 | 刮机紧链器 |  | 个 | 1
613 | 皮带扣 | U1400 | 盒 | 84
614 | 地滚子 |  | 个 | 1
615 | 地滚架 |  | 个 | 3
616 | 太阳轮 |  | 个 | 1
617 | 内外齿 |  | 套 | 1
618 | 拖辊轴 |  | 根 | 60
619 | 弹性盘 |  | 个 | 5
620 | 胶圈 |  | 个 | 95
621 | 导向滚筒 |  | 个 | 1
622 | 电动滚筒座 |  | 个 | 1
623 | 晶体管时间继电器 | JS14A | 个 | 20
624 | 检漏插件 |  | 个 | 7
625 | 道钉 |  | 个 | 305
626 | 馈电开关消狐罩 | DW8V350 | 个 | 7
627 | 空气清香剂 刹虫剂 |  | 桶 | 2
628 | 空气式继电器 | JS7-2A | 个 | 4
629 | 时间继电器 | JS14A JS14P | 个 | 23
630 | 防爆灯管 | 20W | 支 | 4
631 | 减速机内脏 | DXK100-250 | 台 | 1
632 | 非标拉紧滚筒 | 100\100、1200\1000 | 个 | 1
633 | 非标拉紧滚筒 | 1200\1000 | 组 | 1
634 | 板牙架子 |  | 个 | 2
635 | 丝柏架子 |  | 个 | 3
636 | 电动机综合保护器 | JDB-80-A型 | 个 | 1
637 | 电烙铁 |  | 个 | 2
638 | 离心式联轴器 |  | 台 | 1
639 | 分链器 | A48-B | 个 | 5
640 | 电动机综合保护器 | JDB-120A | 台 | 3
641 | 策丝 |  | 公斤 | 200
642 | 管古 | 2寸 | 个 | 101
643 | 卸载滚筒 | $400 | 个 | 1
644 | 从动节对轮 | 650 | 个 | 6
645 | 冲击钻钻头 | 12-14、32-16 | 个 | 10
646 | 三相电抗器 | SK-100 | 台 | 3
647 | 控制变压器 | QC815-60 | 台 | 5
648 | 漏电检测控制器 | ZBK-24 | 台 | 4
649 | 滤芯(乳化液泵) | 进液管 | 个 | 5
650 | 滤芯（乳化液泵用） | 回液 | 个 | 5
651 | 一轴总成 | 减速机 | 套 | 4
652 | 瓷保险管 | 10A | 个 | 50
653 | 电动机YKK4003-4\315 | 7.5KW | 台 | 1
654 | 拔轮器 | 50T | 台 | 2
655 | 速度传感器 | GSG－4 | 个 | 2
656 | 油封 | 180*220*18 | 个 | 16
657 | 电源指示灯 | 12W 127W 380W | 个 | 150
658 | 錾子 | 20*40 | 根 | 6
659 | 电机 | 90L-4 1.5KW | 台 | 1
660 | 电机 | L100-4 2.2KW | 台 | 1
661 | 水泥卷 | 1*14 | 卷 | 70
662 | 铜焊条 |  | 根 | 3
663 | 玻璃丝带 |  | 卷 | 1
664 | 电流时间转换装置 | DJI-A | 个 | 1
665 | 堵头 |  | 个 | 13
666 | 快速接头.高压管卡 | $114 | 个 | 542
667 | 锥丙麻花钻 | 14-30 | 根 | 42
668 | 锚杆机钻杆 | 1M-2.2M | 根 | 29
669 | 锚杆机套杆 | 1M | 根 | 10
670 | 锚杆机钻头 | 30#-40# | 个 | 166
671 | 锚杆机连接器 |  | 个 | 390
672 | CPS高压管卡 | 89MM | 套 | 100
673 | CPS高压管卡 | 108MM | 套 | 292
674 | CPS高压管卡 | 60M | 套 | 290
675 | CPS高压管卡 | 165MM | 套 | 400
676 | CPS高压管卡 | 159MM | 套 | 175
677 | CPS高压弯头 | 108MM | 件 | 50
678 | CPS高压弯头 | 165MM | 件 | 50
679 | CPS高压弯头 | 114MM | 件 | 10
680 | 铜线夹 | 1000A | 个 | 12
681 | 截齿 | U94 | 个 | 100
682 | 链锯条 |  | 条 | 3
683 | U型卡 | DN10 | 个 | 286
684 | 直通 | KJ19 | 个 | 47
685 | 直通 | DN25 | 个 | 7
686 | 高压胶管 | DN38*4*10M | 根 | 7
687 | 高压胶管 | KJ32*10 | 根 | 8
688 | 直通 | KJ32 | 个 | 69
689 | O型圈 | 1DN10-DN50 | 个 | 658
690 | 高压胶管 | KJ32*20M | 根 | 3
691 | 直通 | DN10 | 个 | 3
692 | U型卡子 | DN19 DN25 | 个 | 168
693 | 高压胶管 | DN19*4SP-1200MM | 根 | 7
694 | 弯头 | DN10 | 个 | 9
695 | 高压液管 | DN10*3M DN10*3.5 | 根 | 5
696 | 高压液管 | DN13*2.5M60MPA | 根 | 6
697 | 高压液管 | DN13*2M 60MPA | 根 | 1
698 | 高压液管 | DN13*2.6M DN13*2.5M60MPA | 根 | 3
699 | 高压液管 | DN13*3M 60MPA | 根 | 2
700 | 架间管 | DN40*2.6M 35MPA | 根 | 24
701 | 异径三通 | 80 | 个 | 2
702 | 三通 | DN20/DN20/DN20 | 个 | 10
703 | 变径三通 | DN32/DN13/DN32 | 个 | 5
704 | 球阀 | DN40SS | 个 | 15
705 | 截止阀 | DN19 | 个 | 10
706 | 高压胶管 | DN32*4*6M | 根 | 3
707 | 高压胶管 | DN32*4*2 | 根 | 4
708 | 截止阀 | KJ19 | 个 | 14
709 | 截止阀 | DN50SS | 个 | 23
710 | 截止阀 | DN50 | 个 | 25
711 | 截止阀 | DN40SS | 个 | 5
712 | 高压胶管 | B40*2.6 | 根 | 3
713 | 高压胶管 | 6D-45*6 6D-45*2.3 | 根 | 1
714 | 高压胶管 | DN25*4 | 条 | 3
715 | 变径三通 | DN75SSKV/DN19/DN75SSKV | 个 | 2
716 | 接链环(立环) | VL34*126 | 个 | 5
717 | 水位双色灯管 |  | 支 | 8
718 | 黑板擦 |  | 个 | 5
719 | 比长式一氧化碳快速检测管 |  | 支 | 750
720 | 推移单向锁 |  | 件 | 100
721 | 密封圈 | 6170T05 | 个 | 6
722 | 挡圈 | T1G00-3 | 个 | 1
723 | 轴承 | 76132 | 套 | 58
724 | 螺丝 T型螺丝 | $12 24*50 | 个 | 108
725 | 轴承 | 53540 6004 | 盘 | 2
726 | 高强度螺帽 | 48 | 个 | 96
727 | 地脚螺栓 | 20*300 | 条 | 2
728 | 地脚螺栓 | M30*1000 | 套 | 16
729 | 地脚螺栓 | M30*400 | 个 | 35
730 | 地脚螺栓 | M42*1000 | 条 | 6
731 | 轴承 | 24140CC/W３３ | 盘 | 3
732 | 轴承 | 3121M | 盘 | 7
733 | 轴承 | 53614 | 盘 | 4
734 | 螺栓 | GB5782-86/M30*220 | 套 | 20
735 | 螺栓 | GB5782-86/M30*170 | 套 | 7
736 | 螺栓 | Q/ZM155-1995/M16*42 | 套 | 20
737 | 螺栓 | Q/ZM209-1992/M36*175 | 套 | 8
738 | 螺栓 | Q/ZM209-1992/M30*185 | 套 | 20
739 | 螺栓 | Q/ZM209-1992/M36*95 | 套 | 10
740 | 螺栓 | Q/ZM209-1992/M36*105 | 套 | 18
741 | 螺栓 | Q/ZM251-1997/M24*2*80 | 套 | 10
742 | 螺栓 | Q/ZM209-1992/M42※165 | 套 | 6
743 | 螺栓 | Q/ZM251-1997/M30*2*115 | 套 | 25
744 | 螺栓 | Q/ZM251-1997/M24*2*85 | 套 | 15
745 | 螺栓 | Q/ZM251-1997/M30*2*90 | 套 | 10
746 | 螺栓 | Q/ZM251-1997/M30*2*230 | 套 | 15
747 | 螺栓 | Q/ZM251-1997/M30*2*120 | 套 | 5
748 | 螺栓 | Q/ZM251-1997/M24*2*100 | 套 | 6
749 | 螺栓 | Q/ZM155-1995/M16=42/6.8/LS | 件 | 280
750 | 螺丝 | M42*140 | 套 | 7
751 | 国标螺丝 | M24*75 | 套 | 2
752 | 下平托辊 | ￥133 | 件 | 7
753 | 销B | Q/ZM22－1999/130/45/XA | 件 | 20
754 | 推拉横销 | M60*368 | 件 | 9
755 | 行程开关 | JLXI－411 | 件 | 2
756 | 左压链块 | 150S020106 | 件 | 2
757 | 右压链块 | 150S020107 | 件 | 2
758 | 哑铃销 | 150S10－1 | 件 | 23
759 | 转载机过度哑铃 | 220S06/02-2 | 个 | 4
760 | 采煤机销轴 | SM191HT1-0314 | 个 | 1
761 | 40T刮板机尾滚筒(加工) | $210*600 | 根 | 1
762 | 油缸接头 | DN10*M*1.5 | 个 | 19
763 | 采煤机调高油缸销轴组件 | SM221YT1-0114 | 套 | 1
764 | 推拉横销挡圈 螺母 |  | 件 | 31
765 | 采煤机溢流阀 | CODE6376 | 个 | 4
766 | 胶管护套 | 50*3000 | 个 | 50
767 | 胶管护套 | 40*3000 | 个 | 50
768 | 推拉竖销 | 75.00-9 | 个 | 24
769 | 轴承 | SKF NJ226W | 盘 | 1
770 | 接头 | 160 | 个 | 8
771 | 柱底右 压板 | Y94. | 块 | 2
772 | 直通 | DN50SS | 件 | 11
773 | 柱底左 压板 | Y94.13 | 块 | 1
774 | 连接板 | 30*150*2.8 | 件 | 3
775 | 压块 | Y94.00-18 | 件 | 2
776 | 滑润泵 | 6YB | 件 | 3
777 | 阀芯 | DN10 | 件 | 5
778 | 固定销 | 5ZY09 | 件 | 4
779 | 销轴 | Y88.00-17 | 根 | 2
780 | 球形截止阀 | DN50SS | 件 | 14
781 | 直通 | 2寸变1.2寸 | 件 | 22
782 | 阀芯 | QX-WS360/3006-5 | 件 | 1
783 | 挡销10130 | TX0210-02 | 件 | 40
784 | 转载机可调式减压阀 | CODE44/2 | 个 | 1
785 | 乳封环组件 浮封座 |  | 组 | 6
786 | 转载机销母 | 30MM | 个 | 10
787 | 搭接板 | CJOY09 | 件 | 12
788 | 拔链器 | 154S03/0101020 160S010103 | 件 | 1
789 | 舌板组件 | 154S03/0101020 154S03/010303 160S010104 | 件 | 1
790 | 电磁阀阀芯 | 910201020000 | 件 | 18
791 | 逆止器 | NF-100-S-95 | 吨 | 1
792 | 开口销 | 5*45 | 个 | 300
793 | 控制器 | 全智能启动控制器 | 个 | 1
794 | 反冲洗滤芯 | 25U | 个 | 30
795 | 万能转换开关 | LW5-16 | 台 | 5
796 | 开关状态显示控制装置 | YTK-9230 | 台 | 3
797 | 微机综合保护测控制装备 | PA150 | 台 | 3
798 | 高压真空开关 |  | 台 | 3
799 | 运输机哑铃销 | Q/ZM0160-10 | 个 | 5
800 | 焊管 | DN150 | 吨 | 2.302
801 | 焊管 | DN125 | 吨 | 1.882
802 | 焊管 | DN100 | 吨 | 0.406
803 | 综合保护器 | M13W-12 | 件 | 3
804 | 25米通讯拉力电缆 | MHY-7-2 | 根 | 1
805 | 70通讯拉力电缆 | MYB-7-2 | 根 | 1
806 | 三联齿轮泵 | PGP511B+PGB190+PGP004 | 件 | 1
807 | 离心泵 | 30KW | 台 | 1
808 | 镀锌内六角螺丝 | 6*55 6*20 6*30 6*25 | 套 | 580
809 | 高压胶管 | DN102*10M/3Mpa | 根 | 3
810 | U型卡 | KJ19 | 个 | 20
811 | 变径三通 | DN40/DN19/DN40 | 个 | 5
812 | 变径三通 | DN65SSKV/DN19/DN65SSKV | 个 | 2
813 | 变通 | DN13/KJ10 | 个 | 5
814 | 变通 | DN25/DN19 | 个 | 5
815 | 变通 | DN32/DN19 | 个 | 5
816 | 不锈钢自锁截止阀 | DN25 | 个 | 10
817 | 外钢丝胶管 | 108*8（无接头） | 根 | 1
818 | 金属网 | 0.6*10M | 平方米 | 120
819 | 采煤机进口轴承NJ248 | 240*440*72 | 盘 | 2
820 | 采煤机驱动轮 | SM221YT1-0303-11 | 只 | 1
821 | 采煤机花键轴 | SM221YT1-0303-9 | 只 | 1
822 | 销轴 | SM191HT1-0314-10 | 根 | 2
823 | 鱼刺 |  | 个 | 3
824 | 垫圈 | 30 | 件 | 30
825 | 电抗器 | SK-300 | 台 | 2
826 | 螺母 | M30 M32 | 个 | 40
827 | 支架推拉连接头 | ZT00-24/6 72 62 | 件 | 1
828 | 抽风负压伸缩型钢圈风筒 | $800*10 （10公分） | 节 | 4
829 | 直臂道闸挡杆 |  | 根 | 1
830 | 进口油封 | 140*170*14 | 个 | 1
831 | 电池 | 12V 23A | 节 | 10
832 | 烟雾传感器 | GQQ5(A) | 个 | 3
833 | 主阀 | pm3/val/mbh17/5-12d | 件 | 1
834 | 玻璃钢锚杆 | 22*1.8m | 套 | 1080
835 | 采煤机电缆夹 | 0-125*223*173 | 米 | 42
836 | 轴承 | FAG30326 | 盘 | 2
837 | 轴承 | FAG22230 | 盘 | 1
838 | 煤电钻接线端子 |  | 个 | 195
839 | 卡簧钳 |  | 把 | 43
840 | 电池 | 1# 2# | 节 | 179
841 | 宽拖把 |  | 把 | 34
842 | 灯泡 | 100W 60W 50W 40W 110W | 个 | 17
843 | 棉鞋 |  | 双 | 23
844 | 小撬棍 |  | 根 | 6
845 | 球形阀 | 6分 | 个 | 36
846 | 球形阀 | 4分 | 个 | 40
847 | 钻杆 |  | 根 | 9
848 | 乳胶手套 | rjst | 双 | 206
849 | 电话接线盒 | JHH-8C | 件 | 20
850 | 高压绝缘手套 |  | 双 | 10
851 | 高压胶管 | DN32*20M-10MPA | 根 | 4
852 | 高压液管 | DN10*1M40MPA DN10*1.2 | 根 | 16
853 | 高压液管 | DN13*1M60MPA | 根 | 6
854 | 高压胶管 | DN50*2 | 根 | 7
855 | 高压胶管 | DN19*10M/45Mpa | 根 | 4
856 | 高压胶管 | KJ19*5M/35MPa | 根 | 10
857 | 高压胶管 | KJ19*10M | 根 | 6
858 | 高压胶管 | DN32*5 /45Mpa | 根 | 2
859 | 高压胶管 | DN50SS－35*15000 | 根 | 2
860 | 高压胶管 | DN40*5m/25Mpa | 根 | 2
861 | 钻头 |  | 支 | 50
862 | 高压胶管 | DN32*5m | 根 | 3
合 计 |  |  |  | 30011.68
实物管理人：