**编号：WY-2023-ZX-005**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司关于上湾天隆公寓电梯大修**

**技 术 要 求**

**使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2023年6月14日

**编号：WY-2023-ZX-005**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单  位 | 数  量 | 资金来源 | 交（提）货  时间及地点 |
| 曳引轮 | 永大 | 个 | 3 | 专项 | 上湾天隆公寓 |
| 曳引钢丝绳 | 天津全友  10mm | m | 3\*700m | 专项 | 上湾天隆公寓 |
| 无线五方对讲 | 刘付氏 | 套 | 3 | 专项 | 上湾天隆公寓 |

1. **基本参数：**

（一）3部三电梯更换的钢丝绳及辅材配件全部为上湾天隆公寓现用电梯的原厂配件。

（二）曳引轮，规格型号：永大，数量：3个

（三）曳引钢丝绳，规格型号：天津全友，10mm ，数量：3根，长度：700m/根

（四）无线五方对讲3套，规格型号：刘付氏

**三、基本要求：**

（一）电梯钢丝绳及辅材须符合国家及行业标准及甲方相关设备管理办法。

（二）上湾天隆公寓3部电梯更换曳引钢丝绳、曳引轮及辅材、整机舒适平定性调整由乙方负责；

（三）须通过属地特种设备检验部门的检验，并具有检验相关资料。

（四）便于后期维护保养。

（五）有售后保障。

**四、其他或环境要求：**

（一）设施的运输、卸车、安装、调试、技术指导及旧设施的拆除均由乙方负责；

（二）电梯钢丝绳及辅材到货安装更换前，乙方应通知采购方、甲方及有关部门进行到货验收；安装更换后进行竣工验收；

（三）电梯钢丝绳及辅材到货安装更换前，乙方要按照甲方要求办理开工报告及安全组织措施等手续后方可施工；

（四）乙方需提供电梯钢丝绳及辅材的合格证明及相关资料（包括电子版）各1套；

（五）乙方要严格遵守甲方“设备管理办法”等相关规定完成竣工验收、结算等相关手续，并将更换下来的旧件由甲乙双方确认后移交于甲方；

（六）电梯钢丝绳及辅材到货及安装地点：上湾天隆公寓

（七）电梯钢丝绳及辅材到货、安装总工期：合同签定后60天。

**五、质量保证、付款方式及售后要求：**

（一）质量保证方面：符合国家三包规定，质保1年（通过双方验收后计算），质保期内的问题由乙方无偿负责解决；

（二）付款方式：以工业买卖合同为准；

（三）售后方面：设备出现故障时，甲方在通知乙方后应在2小时内响应。

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日